非接触眼压计参数要求

▲测量范围：（0～60）mmHg

测量量程：30mmHg，60mmHg

测量精度：1mmHg

工作距离：11mm

对焦方法：对焦点+对焦提示

▲对焦方式：三维自动对焦/手动对焦/触摸屏对焦

内部固视灯：绿LED

自动对焦范围：左右：0-11mm

上下：0-20mm

前后：0-11mm

显示方式：彩色大屏幕液晶显示屏

输出方式：快速热敏打印机

特色部分：

1.独特的依据波形置信度三次加权平均，提示置信度偏低的测量结果。

▲2.可使用手指轻触触摸屏上的眼睛位置对焦；

- 非接触式测量。避免交叉感染

配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 保险 | 4(主机内已放两个) |
| 3 | 打印纸 | 4卷 |
| 4 | 电源线 | 1条 |
| 5 | 防尘罩 | 1个 |
| 6 | 操作手册 | 1本 |
| 7 | 触摸笔 | 1个 |
| 8 | 喷嘴罩 | 1个 |
| 9 | 台车 | 1个 |