实时荧光PCR扩增仪分析仪参数要求

一、技术参数

样本容量：96(96*0.2ml)（单反应模块）

检测通道：4通道

激发波长：470nm/530nm/630nm/580nm/预留

荧光检测波长：510nm/565nm/665nm/620nm/预留

可检测的荧光染料：SYBR、FAM 、TET 、HEX、JOE、VIC、ROX、TAMRA、

CY3  、CY5 、TEXRD

控温范围：4℃—99℃6

升降温速率：≥4.0℃/S

控温精度：±0.1℃

温度均匀性：±0.1℃

最大循环数：99

操作系统：WindowsXP/Vista/Windows7

最大功率：850VA

外形尺寸：386mm*520mm*250mm

重量：18kg

二．配置清单

1.主机一台

2. 电源线一根

3. 通讯线一根

4. USB转接线一根

5. 《用户操作指南》一本

6. 系统软件安装光盘一张

7. 保险丝两个(Ф5×20mm – 5A、250V)

8. 仪器防尘罩一个

9. 合格证一份

10. 保修卡一份