空气波压力循环治疗仪参数要求

技术参数：

- 适用范围：

适用于脑血管意外、脑外伤、脑手术后、脊髓病变引起的肢体功能障碍和外周非栓塞性脉管炎的辅助治疗、以及预防静脉血栓形成，减轻肢体水肿。

- 性能参数：

  - 手提式外观设计，结构牢固耐用，方便转移治疗，便捷省力；

  - 5.7英寸LCD液晶触摸显示屏，参数显示直观，操作简单快捷；

  - ▲配备一分一和一分二的充气导管，连接一分二导管时可以同时连接2个4腔气囊，同时治疗两个部位，可以达到两个通道一样的治疗效果；

  - ▲配备6种专业的气压治疗模式，M1~M6模式可自由选择，多方向性多维度性的充气方式，满足医院不同患者需求；

  - 设备压强可在5-25Kpa（38-188mmHg）范围内连续可调，气压单位Kpa和mmHg可进行转换；

  - 治疗时间1min-99min连续可调，满足临床上的治疗需求；

  - 特制的充气气泵，有效地降低噪声，使用时产生的噪声≤60dB，振动幅度小，充气速度快，充气所用时间短；

  - 配备4腔上肢气囊、下肢气囊等多种不同形式气囊选配；

  - ▲特制叠加式两层结构气囊，有效地规避了出现压力死角，使挤压更有效；

  - ▲环形封闭式气囊设计，充气加压时形成圆形正向加压，不增加出血可能；

  - ▲设备内置压力传感器：不同肢体维度的患者，可以达到同等的治疗压力，保证了不同患者治疗效果相同；

  - ▲实时压力监测系统：可实现仪器设备充气时，每腔压力实时监测，实时显示当前腔道压力，避免加压过大，造成静脉瓣膜受损；

  - ▲过压保护系统：充气过程中，如若外界压力过大则自动泄压保护，避免压力过大导致患者损伤；

  - 断电保护功能：若在充气时，突然出现停电、断电的现象，仪器会自动泄压保护，避免对患者造成损伤；

  - 主机外壳采用ABS作为主要材质，坚固耐磨；气套采用TPU+尼龙布的材质，坚韧不易损坏，同时质地柔软，保证患者治疗时的舒适感；

  - ▲气囊已经通过中国药监局（NMPA）认证，可独立采购；

配置清单：

| 设备名称 | 配 置 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空气波压力循环治疗仪 | 标配 | 主机 | 1台 |
|  |  | 四腔上肢气套 | 1只 |
|  |  | 四腔下肢气套 | 2只 |
|  |  | 1分1充气导管（深灰） | 1条 |
|  |  | 1分2充气导管（深灰） | 1条 |
|  |  | 电源线 | 1条 |