惠州市惠阳区中医院全院空调维修与

保养方案需求书

| 院区 | 服务年限 | 维保、清洗数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 惠州市惠阳区中医院 | 2年 | 331 | 以合同启始日为准 |

- 院区空调设备：

| - 序号 | - 空调参数 | - 数量 | - 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 3P柜机 | - 23 | - 台 |
| - 2 | - 2P柜机 | - 14 | - 台 |
| - 3 | - 天花机（3P) | - 4 | - 台 |
| - 4 | - 特殊空调（精密空调） | - 3 | - 台 |
| - 5 | - 中央空调1.5P风管机 - （含5台3P) | - 15 | - 台 |
| - 6 | - 2P以上分体挂机 | - 12 | - 台 |
| - 7 | - 2P以下分体挂机 | - 260 | - 台 |
| - 合共 |  | - 331 | - 台 |

- 设备维修保养服务内容（基础服务内容）

- 1、维修保养区域范围：维保范围包括全院区（中西药房、急诊科、康复科门诊、内科、B超 、 放射科、内镜中心、收费处、化验室、骨外科、体检中心、碎石科、妇科眼科、公共区域、行政办公室、肾病科、康复科、病案室、儿科门诊、客户部、口腔科、妇科门诊、信息科、皮肤科、保安室、监控室及实习生宿舍）等。

- 2、维保费用包含:安装费、人工费、单项总金额200元(含)以下的材料费、零配件和加雪种等(注:不包含医院要求拆装空调的费用，最终以实际金额发生为准。)

- 3、项目保养：包括空调的定期清洗，加氟等。

4、硬件维修：包括传感器、变压器、压缩机电容、风机电容、室外机风叶、空调纳子、压机缩线、导风板、接收头、排水管、整流桥、遥控器、四通阀线圈、同步电机、挂机通用电脑版、空调内机接水槽、灌流枫叶、外机接水盘、室外电机、吸顶机排水泵、交流接触器、补焊、找漏、挂机空调毛细管、柜机导风叶片组件、柜机电加热丝、三通阀、柜机空调毛细管、柜式空调通用电脑版、压力开关、过滤器等设备的维修。

5、辅材安装：包括连接管、电源线、水管、支架、空气开关等辅材安装。

- 7、空调清洗、保养要求:成人发热门诊、儿科发热门诊每个星期清洗一次，妇科手术室、重症监护室、急诊科、感染科，其余普通科室和行政科室每个季度清洗一次，室外机每年两次，并向采购人呈交每日、每月、每季度、每半年相关检查记录。

- 8、每天巡查空调外机运行情况，及时发现问题并处理，做好登记并向我院呈交相关检查记录。

- 9、空调故障维修响应:供应商安排 1 人在医院驻点。（驻点工作人员需有相关上岗资格证件），驻点人员工作时间为8:00-18:00。非驻点时间18:00-8：00医院各科室空调出现故障供应商在接到报障电话后，空调维护工作人员在一小时内到科室检查及维修,如遇到下雨天气影响无法进行室外工作，另行安排，检查后，如需更换配件的另安排更换。

- 10、空调维修时限:如果供应商的空调维修小组在响应时间内超过限定时间内仍未到达，医院给予供应商200元/次的处罚。

- 11、安全责任:供应商空调维修工作人员必须购买高危保险，一切人员安全问题由供应商承担，与医院无关。

- 12、供应商需遵守医院的规章制度，如因未遵守规章制度要求而引起的不良影响，供应商承担一切后果。

- 设备维修保养服务质量标准

| 服务产品 | 服务 类别 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 制冷保养 | 加氟 | 1P定频-加满 |
|  |  | 1P变频-加满 |
|  |  | 1.5P、2P定频-加满 |
|  |  | 1.5P、2P变频-加满 |
|  |  | 3P定频-加满 |
|  |  | 5P变频-加满 |
| 硬件维修 | 检修 | 调试解决，未更换配件 |
|  | 小修 | 传感器、变压器、压缩机电容、风机电容、室外机风叶、空调纳子、压机缩线、导风板、接收头、排水管、整流桥、遥控器、四通阀线圈、同步电机 |
|  | 中修 | 挂机通用电脑版、空调内机接水槽、灌流枫叶、外机接水盘、室外电机、吸顶机排水泵、交流接触器、补焊、找漏、挂机空调毛细管、柜机导风叶片组件 |
|  | 大修 | 柜机电加热丝、三通阀（含制冷剂）、柜机空调毛细管、柜式空调通用电脑版、压力开关、过滤器 |
| 安装辅材 | 连接管 | 1.5P以下 |
|  |  | 2P |
|  |  | 3P |
|  |  | 5P |
|  | 电源线 | 1.5P以下 |
|  |  | 2P |
|  |  | 3P |
|  |  | 5P |
|  | 水管 | 软管 |
|  |  | PVC硬管 |
|  | 支架 | 1.5P以下 |
|  |  | 2P |
|  |  | 3P |
|  |  | 5P |
|  | 空气 开关 |  |
| 空调移机 | 整机 移机 | 1.5P以下 |
|  |  | 2P |
|  |  | 3P |
|  |  | 5P |
|  | 内机 移机 | 1.5P以下 |
|  |  | 2P |
|  |  | 3P |
|  |  | 5P |
|  | 外机 移机 | 1.5P以下 |
|  |  | 2P |
|  |  | 3P |
|  |  | 5P |

- 三、清洁维护服务要求

- 1、清洗除垢，通过向循环系统加入杀菌药剂消毒；

- 2、疏通排水管、导管堵塞冲洗；

- 3、喷洗蒸发器、散热器及风轮；

- 4、清理托盘存水及清洗过滤网；

- 5、主机高压水枪喷洗。