**采购内容及需求**

服务要求：

1、包1：硬件、系统对接

1.1 中医四诊仪：可采集并分析舌象、面象、脉象以及体质信息用于中医辨证论治参考和辅助诊疗。可对舌体图像的颜色、纹理、轮廓进行特征提取，输出舌色、苔色、苔质、干湿度、舌形、齿痕、剥苔、裂纹、点刺、瘀斑瘀点的特征。

可对面部图像的颜色、纹理、轮廓进行特征提取，输出面色、唇色、干湿度、眼眶色、光泽等特征。采用特定触力面的脉压传感器，符合人体工程学的找脉方式，对受试者脉搏压力信号进行采集，得出脉图及信息参数。可对中医基本体质进行辨识，得出检测者体质类型。

1.2 服务器：CPU：4C，内存：8G，硬盘：200GB。

1.3 系统对接：系统必须支持与医院HIS系统（含门诊和住院）接口的对接、电子病历系统接口支持、Http或Socket的接口方式，实现与医生工作站的对接。

1.4 设备配件：配套的打印机、座椅等

1.5 包含的维保期不低于1年。