参数要求：

- 一.牙科综合治疗机：:1、额定电压:220V，50HZ

- 2、气源气压;0.6MPA-0.4MPA

- 3、水源水压;0.2mpa-0.4mpa

- 4、环境温度:10-40℃

- 5、大气压力:700hpa-1060hpa

- 二.磁振热治疗仪：双通道柜式机型，配二种适用不同部位的治疗导子,7寸彩色液晶显示屏;磁场强度:0~38mT;振动频率:50Hz士1Hz;具有六种工作模式选择(1s、2s、2.5s、3s、4s、5s);加热方式:40℃、46℃、52℃、58℃、常温五个档可调，误差为士2℃;超温保护装置:具有独立于恒温器的非自动复位的超温保护装置，超温保护装置动作时，停止输出，应用部分的温度应不超过 60℃;时间选择:1~60 分钟可调，步距增量为1分钟，误差为士10%;连续工作时间:>8h;

- 三.8M彩色专业显示器：≧31.5英寸，分辨率=3840X2160，点距≦0.18159x0.18159mm;最大亮度=1000cd，最大校正亮度≥800cd/m，对比度兰1300:1，响应时间14ms，可视角度>178°

- 四.4M彩色显示器：:大于27英寸，分辨率三2560X1440，点距三0.2331x0.2331mm;最大亮度=550cd/m，对比度≧1000:1，响应时间≦16ms，可视角度>178°，亮度一致性>75%，并提供通过中国合格评定国家认定委员会(CNAS)认可的第三方机构出具的，盖有中国合格评定国家认定委员会(CNAS)公章的检测报告